比选公告

我公司将组织实施  攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司智慧产业大厦电梯维保项目  比选，现公开邀请符合条件的专业机构参加。具体事宜如下：

一、项目名称

攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司智慧产业大厦电梯维保项目。

二、项目地点

四川省攀枝花市东区机场路118号2栋。

三、项目内容

智慧产业大厦4—8号电梯(5台)维护保养。

四、维保期限（1年）

五、项目最高限价

2.3万元（包干含税）。

六、比选申请人资格要求

（一）基本要求：

1.具有独立企业法人资格和承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需专业技术能力；

4.具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年（2018年至2020年）内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.近三年（2018年至2020年）同类型项目业绩不少于2个（单个合同金额不少于2万元）；

7.本项目不接受联合体；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）资质要求：

公司经营范围内包含电梯维护保养内容。

七、比选文件获取

比选申请人从公告网站自行下载。

八、参选机构需提交材料

企业资质、业绩材料、人员情况、服务方案等。具体详见附件：《比选须知》。

九、报名截止时间

2021年 11 月 1 日18:00（北京时间）。参加比选者应于报名截止时间之前将填好并加盖本单位公章《比选报名表》发送至指定邮箱：pzhygjyzh@163.com或送至攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦622办公室，未在报名截止时间发送报名表的，无参与比选资格。

十、比选时间和要求

（一）参选单位请按照要求制作比选文件（一正二副，详见《比选须知》比选申请文件格式）密封后于2021年 11 月  2日（周二）下午15：00至15:30（北京时间）递交至攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦620会议室，参加比选。比选时间为2021年 11 月 2 日下午15:30（北京时间）。

（二）本次比选不接受邮寄的比选申请文件。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

十一、联系方式

比选人：攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司

地  址：攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦622室

联系人：肖先生

联系电话：13558989575

攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司

2021年10月26日

附件

比选文件目录

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  投标文件组成及格式

第四章  合同

第一章  投标须知

比选申请人须知见附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司 地 址：攀枝花市东区机场路118号2栋 |
| 2 | 项目名称 | 攀枝花市智慧产业大厦电梯维保项目 |
| 3 | 项目概况 | 智慧产业大厦4—8号电梯（5台）维护保养 |
| 4 | 申请人 基本条件 | 1.具有独立企业法人资格和承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需专业技术能力； 4.具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次比选活动前三年（2018年至2020年）内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.近三年（2018年至2020年）同类型项目业绩不少于2个（单个合同金额不少于2万元）。 |
| 5 | 资质要求 | 公司经营范围内包含电梯维护保养内容。 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 是否接受联合体参选 | 不接受 |
| 8 | 合同最高限价 | 2.3万元（含税） |
| 9 | 招标方式 | 公开比选。在比选人网站发布公告。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 服务期限 | 1年。 |
| 12 | 工作内容 | 智慧产业大厦4—8号电梯（5台）维护保养。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 具体内容详见合同。 |
| 15 | 现场踏勘 | 由比选申请人自行踏勘。 |
| 16 | 比选申请文件递交 | 截止时间：2021年 11 月2 日下午15时30分前 递交地址：攀枝花市东区三线大道北段118号2栋620会议室 法定代表人持本人身份证原件（或代理人持本人身份证原件、授权委托书原件），公司资质、营业执照原件或加盖公司鲜章的复印件。比选申请文件应加盖申请人公章，未按要求携带者其比选申请文件不予接受。 |
| 17 | 报价方式 | 本次比选采用控制价下浮一定比例报价。 比选申请人根据自身企业管理水平并结合自己的实际情况和可能存在的风险进行自主报价。 |
| 18 | 其他 | 如非在攀注册公司，应在攀设有分公司或常年办事机构并配备专业人员（需提供房屋租赁、开展业务等证明资料） |

温馨提示：请比选申请人仔细阅读本比选文件，注意无效标、废标条款和黑体（斜体）内容，确保投标文件符合要求。

第二章  评标办法

评分标准

| 评审内容 |  | 分值 | 评审办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 （40分） | 项目业绩 | 5分 | 提供2018年以来类似业绩不少于2个。提供2个，得1分；每增加1个，加1分。本项满分5分。 类似业绩指评估服务费用在2万元及以上的电梯维保。 | 提供加盖鲜章的合同复印件。 |
|  | 维保方案 | 15分 | 维保方案详细，一般的1-5分，良好得6-10分，优秀得11-15分。 |  |
|  | 服务方式与承诺 | 20分 | 综合对比评价比选申请人针对本项目的服务方式与承诺：包括能够承诺保证有足够的人力、物力、具有各种必要的资源，提供优质服务。经济赔偿及承诺等。详细承诺得15-20分，较详细承诺得8—14分，一般承诺得1-7分，没有承诺的不得分。 | 提供相关服务方案、承诺文件及证明资料等。 |
| 报价 （60分） | 包干费用 | 60分 | 报价低于控制价为有效报价。 有效报价中的最低报价为基准价，得60分，其余有效报价得分计算公式为： 基准价/有效报价×60分。 |  |

备注：评审委员会将通过实质性审查的比选申请书按其报价由低到高排序，并确定排名第一的比选申请人为中选人。若中选人放弃，则依次递补。若排名第一的比选申请人为多人，由评审委员会主持排名第一的比选申请人进行二次报价，二次报价最低者中选。

第三章  投标文件组成及格式

攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司电梯维保项目

比

选

申

请

文

件

比选申请人名称：

日期：  年  月  日

- 一、投标函

- 攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司：

- 我方全面研究了   攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司电梯维保项目   比选文件，决定参加贵单位组织的本项目招标活动。我方授权（姓名、职务）代表我方（比选申请人名称）全权处理本项目招标的有关事宜。我方最终报价(包干含税）为：设计施工费：XXX万元（大写：XXX）。

- 一、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务。

- 二、一旦我方中选，我方将严格按照贵方要求和相关的法律法规、行业规范以及响应性文件的承诺履行相应责任和义务。

- 三、我方为本项目提交的响应性文件正本壹份，副本贰份。

- 四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 日期：    年   月    日

- 二、承诺函

- （比选人名称）：

- 我单位作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加本比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据比选项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次比选活动以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 四、参加本次比选活动，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有“现行当事人诚信管理办法”中规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应性文件中全面如实反映。

- 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

三、法定代表人授权委托书

- （比选人名称）：

- 本授权声明：（比选申请人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关的一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 日期：   年   月   日

注：

1、应附法定代表人身份证明文件复印件和授权代表身份证明文件复印件。

2、身份证明文件包括居民身份证、户口本、外籍人员的护照等。

3、身份证明文件应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证反面复印件。

四、比选申请人拟参与本项目专业技术人员

情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职称 | 执业资格 | 从事专业工作年限 | 执业年限 | 专业类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表填制设计施工单位工程类专业人员基本情况。

比选申请人名称（单位行政公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

- 五、类似项目业绩一览表

| 序号 | 评估时间 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目实施内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：项目业绩应提供施工合同原件或加盖鲜章的复印件，以及证明项目完成的相关资料（如竣工验收报告）。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

- 六、比选申请人诚信情况承诺函

致：（比选人名称）

本单位（比选申请人名称）参加（项目名称）的招标活动，现根据相关文件规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有现行“当事人诚信管理办法”所规定的失信行为   次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等）；（仅限比选活动截止当日仍在有效期的次数）。

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

注：本表格式及内容仅供参考，比选申请人也可提供自己的格式；

七、服务方案

格式比选申请人自理，内容包括但不限于以下内容：

1、项目组人员配置情况；

2、服务方式与其他承诺；

八、其他资料

三年内无重大违法活动记录、在本攀开展业务等其他比选申请人认为需要提供的资料。

注：证明资料的复印件（身份证明文件除外）均须加盖比选申请单位的行政公章（鲜章）。

第四章  合同主要条款

合同编号：

攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司电梯维保项目

项目名称：

发包单位：

评估单位：

二○二一年十月

合同细则

| 甲方 |  |
| --- | --- |
| 注册地址： |  |
| 邮编： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 甲方开户银行: |  |
| 甲方开户银行账号： |  |
| 乙方 |  |
| 注册地址： |  |
| 邮编： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 乙方开户银行: |  |
| 乙方开户银行账号： |  |
| 合同开始日期： |  |
| 合同结束日期: |  |
| 合同期限: | 1年 |
| 维保费用: |  |
| 付款周期: | 每半年后支付，乙方于每半年维保的最后一个月内开具6%增值税专用发票，甲方收到发票后于次月15日之前转账支付。 |
| 服务热线: |  |
| 乙方代表: |  |
| 其他 |  |

此合同包括的设备详细参数：

|  | 组一 | 组二 | 组三 | 组四 | 组五 | 组六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台量 |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单台每年费用（含年检费） |  |  |  |  |  |  |

对于合同细则中的服务范围、条款和条件，双方均表示认可。

甲方代表签字：		                                 乙方代表签字：

盖章：					                          盖章：

日期：						                             日期：

第一部分：商务条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养签订本合同。

第1条  日常维护保养电梯

甲乙双方约定，由乙方为合同细则中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养、召修服务。

第2条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5001-2009、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定。

第3条 合同期限

2021年  月  日至2022年  月  日（暂定一年，合同到期前一个月甲乙双方再根据项目履行情况决定是否续签合同。）

第4条 日常维护保养费

每次付款前，乙方应开具等额有效合法的增值税专用发票。乙方开具的发票，应符合开具时国家法律法规及政策对发票类型、税种、税率的相关要求。

甲方同意向乙方提供增值税发票的必要信息；如果甲方增值税发票信息（包括但不限于公司名称、地址、纳税人识别号/统一社会信用代码（若三证合一已完成）、纳税人资质）变化，甲方应及时以书面形式告知乙方。甲方应核查乙方开具的增值税发票信息（例如发票类型、公司名称、发票金额、税率等）是否有误，如果有误，应及时以书面形式通知乙方。甲方同意为乙方开具增值税红字发票或作废发票提供必要的支持。

第5条  甲方权利、义务

5.1权利

5.1.1有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

5.1.2有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并扣除相应的费用。

5.1.3超过200元以上的消耗品，需甲方签字确认后方可更换。

5.2义务

5.2.1甲方提供的设备必须具有电梯行业主管部门颁发的有效的《电梯使用标志》，并保证上述维保设备属甲方合法财产或甲方对该等设备拥有合法的委托维保的权利。

5.2.2建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

5.2.3配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

5.2.3.1负责电梯钥匙的使用管理，做好电梯钥匙使用记录，不得将电梯钥匙擅自交给不具有电梯操作资质的人员；

5.2.3.2如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

5.2.3.3甲方授权     电话         ，代表甲方在维保过程中相关事宜的签字确认。

5.2.4在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

5.2.5未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

5.2.6应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

5.2.7应当在电梯定期检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

5.2.8按约支付电梯维保服务费及更换配件费用。

5.2.9涉及存在环境污染风险的旧零部件，如未返还乙方处理，甲方应负责按照环保的方式进行处理。

第6条  乙方权利、义务

6.1权利

6.1.1有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境以及与维护保养有关的其他便利条件。

6.1.2有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

6.1.3为保护乙方的技术专利，被更换的零部件涉及乙方技术专利的，应无偿交由乙方回收或当场销毁。

6.2义务

6.2.1保养

按照国家规定，乙方派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，乙方发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向甲方报告并商议整改方案。

为保障乘客的安全以及延长甲方设备的寿命，乙方把电梯的保养分为几大模块，科学安排合适的保养程序。乙方运用移动工具等支援工具管理路线和技师的能力，以便确保各维保计划的有效执行。

- 半月保养模块-- N

- 季度保养模块 - Q

- 半年保养模块 - T

- 年度保养模块 - U

- 年度自检模块 - I

6.2.2 全日24小时紧急修理服务

乙方提供全日24小时紧急修理服务，甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，须立即拨打服务热线通知乙方从速派遣称职人员处理，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在   60  分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于设备内，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在   30  分钟内到达现场处理故障，超过30分钟则由乙方承担相应法定责任。

6.2.3消耗品更换服务：

本合同包含单价在200元以内的材料消耗品，并提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中乙方发现需更换的200元以上的零件，在甲方书面同意后，乙方应及时更换，甲方须在更换后7天内付款到乙方账户内，否则乙方有权拆除已更换的零件。其他情况下，乙方需向甲方报价并获得甲方书面认可及收到付款后更换零件。乙方收到款项后应向甲方就配件更换单独开具增值税发票。如因甲方不履行前述义务导致电梯无法正常使用或无法通过定期检验的，责任与乙方无关。

6.2.4政府定期检验协助及新法规标准告知：

乙方负责协助电扶梯的政府定期检验工作，国家有关安全标准的法律规定发生改变时，乙方将及时书面通知甲方，并为甲方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准,相关人工、材料费用由甲方承担。

6.2.5乙方授权代表：电话：，代表乙方在维保过程中相关事宜的签字确认。如乙方更换人员，必须书面通知甲方。

6.2.6应当在电梯安全检验合格证有效期届满前1个月，配合甲方向电梯检验检测机构提出定期检验申请，并出具自检报告。

6.2.7乙方负责维护保养的小区电梯台数≥15台的，按照甲方要求派人驻点，经双方协商一致，乙方需要安排技术人员驻点。可以辐射周边项目，但在同时发生电梯困人事件的情况下，需要优先保障驻点项目的救援。

6.2.8保养时首层未放置保养相应标识牌，每次收取乙方违约金￥100元，从维保费中扣除；

6.2.9乙方需要提供营业执照，维保单位资质证书，有效合法的作业人员上岗证等资料备案证明文件。

6.2.10如需要完成合同之外所需的重大维修项目时，乙方应及时将相关工程内容和报价提供给甲方审核批示。发现或发生非保养责任故障、故障严重影响设备安全运行时，应及时书面通知甲方整改或停止使用该设备。乙方有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

6.2.11一般修理24小时之内完成，大修7天之内完成，重大修理15天之内完成。如遇特殊情况甲乙双方另行约定时间解决。

6.2.12作业过程中乙方人员应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。

第7条  违约责任

7.1任何一方当事人未按约定履行义务给对方造成损失的，应当赔偿直接损失。

7.2任何一方在合同期满前单方面提前解除合同，则应向另一方支付相当于3个月维保服务费作违约金。

7.3甲方无正当理由未按照约定向乙方支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用0.3%的违约金。

7.4经政府部门事故认定，若因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方依法承担责任；经政府检验部门事故认定，检验若因乙方维护保养不符合合同约定或者法律法规政策规定，原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方依法承担法定责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。若双方都有责任的，双方应按政府检验部门事故认定结果各自依法承担其相应责任。

7.5因乙方维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，乙方应当承担电梯复验费用。

7.6双方互不就间接损失、预期利益损失向对方主张权利。

7.7任何一方在本合同项下对对方的违约金、罚金、累计不超过本合同金额的10%。

第8条  合同的生效、变更和终止

8.1 生效

本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

8.2 变更

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

8.3 终止

8.3.1 当出现下列任一情形时，乙方有权终止合同，并且从终止本保养合同之日起，乙方将不承担任何与维保工作相关的法律责任：

A.  未经乙方同意，非乙方人员对设备进行了维修保养；

B.  甲方陷入破产，被迫或自愿清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务；

C.  甲方延迟支付本合同项下的任何到期费用超过30日，经乙方书面催告后5日内仍未付款。

D．甲方与业主的委托物业管理关系终止，包括但不限于，甲方与开发商、业委会签订的《物业管理协议》终止、解除，本合同自动解除，甲方无需承担责任，维保费用按实际履行期间所产生的费用计算。

8.3.2 当出现下列任一情形时，甲方有权终止合同：

A.  乙方陷入破产，被迫或自愿清盘(合并或重组除外)而无力再履行合同义务；

B.  乙方因自身原因未完成本合同规定的工作，经甲方书面催告后5日内仍未履行。

8.3.3本合同的期满或无论因何种原因导致的终止，均不应解除本合同任何一方支付其在该等到期日或终止日之前所应当向另一方支付到期或应付的款项的义务。

第9条  争议解决方式

本合同适用中华人民共和国的法律。由于本合同所引起的一切争议，双方应先友好协商解决。若协商不成，则任何一方有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

第10条  免责条款

10.1如遇战争、罢工、暴乱、自然灾害等法定不可抗力因素，则乙方对第6条所承担的责任将予以免除。

第11条  其他约定

11.1一般修理、重大修理、更新改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

11.2本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份。

第二部分：技术条款

第1条  维保范围

乙方派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于乙方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方有义务修复,且不另行收费。

第2条  电/扶梯定期维护保养项目内容及要求

2.1垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

电梯易损件及备件（材料）明细表

| 名称 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- |
| 各种保险 | PC | 1-3 |
| 各类插头、插座 | PC | 30-50 |
| 控制柜运行按钮（KM204248） | PC | 172 |
| 可调电阻（KM236356） | PC | 9 |
| 35A桥堆（KM236794） | PC | 35 |
| 15A桥堆（KM240150） | PC | 16 |
| ABB断路开关（KM246622） | PC | 67 |
| 厅门触点（KM255217） | PC | 108 |
| 底坑张紧轮开关（KM255439） | PC | 145 |
| 应急灯炮（KM258959） | PC | 63 |
| 制动电阻（KM259796） | PC | 190 |
| 辅助接触器（KM263439） | PC | 86 |
| 控制柜风扇（KM272970） | PC | 152 |
| 门轮（KM601107G02） | PC | 27 |
| 缓冲垫（KM89639G02） | PC | 64 |
| 轿内话机 | PC | 171 |
| 厅外显示透镜 | PC | 25 |
| 双按钮板 | PC | 86 |
| 单按钮板 | PC | 45 |
| 单/双按钮不锈钢面板 | PC | 48 |
| 各式不锈钢按钮片 | PC | 25 |
| 重锤钢丝绳 | PC | 66 |
| 同步钢丝绳 | PC | 56 |
| 测速计轮子 | PC | 129 |
| 油盒 | PC | 50 |
| 轿顶警铃 | PC | 195 |

以上价格有效期由于供应商、汇率、关税等变化因素，供方会定期对以上价格作出调整（根据实际情况双方友好协商）。

项目（业务）合作

廉洁从业协议书

甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

为加强 攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司电梯维保项目合作管理，推进廉政风险防范管理的向前延伸，进一步规范合作双方的各项经济、经营活动，有效避免项目合作过程中出现谋取不正当利益、商业贿赂和不正当竞争等违法违纪行为，保护国家利益和双方（以及可能涉及的第三方）的合法权益，根据国家、省市有关反腐倡廉的法律法规和党风廉政责任制的规定，现就双方在项目合作过程中共同遵守的廉洁行为准则约定如下：

一、甲乙双方的责任

（一）双方严格遵守《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中国共产党纪律处分条例》等国家法律法规和廉政建设的规章制度，合作领域的政策法规、规范标准，以及甲乙双方关于廉政建设的相关制度。

（二）双方在项目合作过程中坚持依法、依规、依纪和公开、公平、公正的原则，不得损害国家利益和双方以及涉及的第三方的合法权益。

（三）双方对项目合作过程中代表本方的工作人员承担相应廉政管理责任，认真开展法纪和廉政教育，切实增强相关人员的遵纪守法、廉洁自律的意识。

（四）严格遵守项目合作的相关合同文件，自觉按合同办事。

二、甲方的责任和义务

甲方的管理人员和参与该项目的工作人员，在合作过程中应遵守以下规则：

（一）不得以任何理向乙方及相关单位索要或收取礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，回扣、佣金、好处费、感谢费、劳务费、公关费、赞助费等名目经费，以及荣誉授予、表扬感谢、特殊待遇等非财产性利益。

（二）不得接受乙方及相关单位提供的有可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、考察、健身、娱乐等活动安排，不得接受、持有、实际使用乙方及相关单位提供的运动健身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡。

（三）不得暗示、要求或接受乙方及相关单位提供住房装修、资产购置、担保借贷、婚丧嫁娶、交通出行、子女求学就业及出国（境）、旅游等方便。

（四）不得借用乙方及相关单位的钱款、住房、车辆等，不得在乙方及相关单位报销任何应由甲方或个人承担的费用。

（五）不得向乙方及相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包项目和合作业务有关的设备材料供应、技术劳务输出、资金借贷担保等经济活动；不得以任何理由向乙方及相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合作合同约定以外的材料、设备等。

（六）有义务及时向乙方纪检监察部门或上级主管部门反映乙方工作人员赠送礼品礼金、安排不当宴请消费等不廉洁行为和线索，并配合乙方纪检监察部门或上级主管部门的调查。

（七）不违反其他涉及廉政建设的法律法规和政策规定。

三、乙方的责任和义务

乙方应于甲方保持正常的业务来往，按照有关法律法规和程序开展项目工作，严格执行合作领域的有关政策法规及规范标准，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理向甲方及甲方工作人员赠送礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，回扣、佣金、好处费、感谢费、劳务费、公关费、赞助费等名目经费，以及授予荣誉、表扬感谢、特殊待遇等非财产性利益。

（二）不得以任何理由为甲方、相关单位或个人提供有可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、考察、健身、娱乐等活动安排。

（三）不得任何理由为甲方、相关单位或个人提供住房装修、资产购置、担保借贷、婚丧嫁娶、交通出行、子女求学就业及出国（境）、旅游等方便。

（四）不得以任何理由为甲方及相关单位报销任何应由对方或个人承担的费用，不得借予甲方及相关单位钱款、住房、车辆等。

（五）乙方有义务及时向甲方纪检监察部门或上级主管部门反映甲方工作人员存在的索取（收受）好处、违规报销费用、要求提供相关服务及便利等不廉洁行为和线索，并配合甲方纪检监察部门或上级主管部门的调查。

（六）不违反其他涉及廉政建设的法律法规和政策规定。

四、违约责任

（一）甲方管理人员及工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方管理人员及工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、本协议书一式二份，甲方、乙方各执一份，作为双方项目合作主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议书的有效期为双方签署之日起至项目合作按照相关规定全部结束。

（以下无正文）

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

甲方法定代表人                乙方法定代表人

或授权代表：（签字）           或授权代表：（签字）

签订日期：    年   月    日