## 电线材料报价清单
原妇幼医院临街商业装修改造项目--材料采购项目 报价清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 不含税单价（元） | 税率（%） | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注
一、电气材料
1 | 电力电缆 | WDZ-YJ(F)E-(4X95+1X50)mm2 | m | 70 |  |  |  | 0
2 | 电力电缆 | YJV-(4X25+1X16)mm2 | m | 90 |  |  |  | 0
3 | BV线 | BV-6mm2 | m | 2895 |  |  |  | 0
4 | 电力电缆 | YJV(YJV-5X16)mm2 | m | 125 |  |  |  | 0
5 | 电力电缆 | YJV-4X35+16mm2 | m | 80 |  |  |  | 0
6 | 管内配线 | BV-4mm2 | m | 1107 |  |  |  | 0
7 | 管内配线 | BV-2.5mm2 | m | 820 |  |  |  | 0
8 | 电气配线 | ZRNH-RVS-(2x1.5) | m | 65 |  |  |  | 0
9 | NHBV线 | 2.5mm2 | m | 93 |  |  |  | 0
10 | 电力电缆头 | WDZ-YJ(F)E-(4X95+1X50)mm2 | 套 | 2 |  |  |  | 0
11 | 电气配管 | SC50 | m | 330 |  |  |  | 0
12 | 电气配管 | SC100 | m | 60 |  |  |  | 0
13 | 配电箱 | ALZ | 台 | 1 |  |  |  | 0 |  | 配置达到系统图要求
14 | 配电箱 | AL4 | 台 | 1 |  |  |  | 0 |  | 配置达到系统图要求，且安装利旧电表
15 | 配电箱 | AL3 | 台 | 1 |  |  |  | 0 |  | 配置达到系统图要求，且安装利旧电表
16 | 配电箱 | AL2 | 台 | 1 |  |  |  | 0 |  | 配置达到系统图要求，且安装利旧电表
17 | 配电箱 | AL1 | 台 | 1 |  |  |  | 0 |  | 配置达到系统图要求，且安装利旧电表
19 | LED吸顶灯(24w) |  | 套 | 45 |  |  |  | 0
20 | 电热水器 |  | 台 | 2 |  |  |  | 0
21 | LED吸顶灯(12W)带感应 |  | 套 | 16 |  |  |  | 0
22 | 普通斜五孔插座 |  | 套 | 70 |  |  |  | 0
23 | 应急照明吸顶灯 |  | 套 | 6 |  |  |  | 0
24 | 空调插座 |  | 套 | 28 |  |  |  | 0
25 | LED疏散指示灯 |  | 套 | 4 |  |  |  | 0
26 | 明装灯开关 |  | 只 | 40 |  |  |  | 0
27 | 多信息复合标志灯(集中蓄电池) |  | 套 | 2 |  |  |  | 0
28 | LED安全出口指示灯 |  | 套 | 2 |  |  |  | 0
29 | 防水防尘灯 |  | 套 | 1 |  |  |  | 0
30 | 排气扇 |  | 台 | 4 |  |  |  | 0
31 | 空开C16(1p/2p) |  | 个 | 80 |  |  |  | 0
32 | 空开C25(1p/2p) |  | 个 | 60 |  |  |  | 0
33 | 空开C32(1p/2p) |  | 个 | 60 |  |  |  | 0
34 | 空开C40(1p/2p) |  | 个 | 80 |  |  |  | 0
电气材料合计：
二、其他材料
35 | 乳胶漆(室内) |  | kg | 700 |  |  |  | 0
36 | 金属氟碳漆(外墙) |  | kg | 210 |  |  |  | 0
37 | 钢质门 |  | ㎡ | 22 |  |  |  | 0
38 | 厕所玻璃门 |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 0
39 | 塑钢中控玻璃窗 |  | ㎡ | 10 |  |  |  | 0
40 | 卫生间成品隔断 |  | ㎡ | 15 |  |  |  | 0
41 | 瓷蹲式大便器(带水箱及配件) |  | 个 | 4 |  |  |  | 0
42 | 洗手盆混合水龙头 |  | 个 | 2 |  |  |  | 0
43 | 灭火器 | ABC4 | 个 | 10 |  |  |  | 0
44 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 5 |  |  |  | 0
45 | 截止阀 | DN15 | 个 | 12 |  |  |  | 0
46 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 8 |  |  |  | 0
47 | 防滑地砖 | 600X600 | m2 | 620 |  |  |  | 0
48 | 墙砖 | 300X600 | m2 | 50 |  |  |  | 0
49 | 防滑地砖 | 300X300 | m2 | 60 |  |  |  | 0
50 | 防滑地砖 | 800×800 | m2 | 20 |  |  |  | 0
其他材料合计：
合计： |  | 合计：不含税总价 元；税率 %，含税总价 元。 注：税率根据税务局核定税率为准，上述材料数量为暂估数，以实际交货数量进行结算。
报价单位：
0