## Sheet1
交警四大队办公楼等三处C级危房加固维修项目材料采购项目(第二次)--报价清单
序号 | 品目 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税小计 | 备注
1 | 乳胶漆底漆 |  | 抗碱 | kg | 100 |  | 0
2 | 乳胶漆面漆 |  | 五合一净味 | kg | 200 |  | 0
3 | 瓷砖 |  | 800*800 | 块 | 1200 |  | 0
4 | AZ配电箱 Pe=55.2kw |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 详见系统图
5 | AL1配电箱 Pe=25kw |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 详见系统图
6 | AL2配电箱 Pe=30kw |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 详见系统图
7 | ALE配电箱 Pe=0.2kw |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 详见系统图
8 | 桥架 200*100 |  | 钢制 | m | 80 |  | 0
9 | LED长型灯 |  |  | 套 | 150 |  | 0
10 | 圆形吸顶LED灯 48W |  |  | 套 | 12 |  | 0
11 | 六类非屏蔽网线 |  |  | m | 8000 |  | 0
12 | 配线 WDZ_x0002_BYJF2.5mm2 |  |  | m | 3000 |  | 0
13 | 配线 WDZ-BYJF6mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
14 | 配线 WDZ-BYJF4mm2 |  |  | m | 2700 |  | 0
15 | 电力电缆 WDZ_x0002_YJFE-5x16mm2 |  |  | m | 35 |  | 0
16 | 电力电缆 WDZ_x005f_x005f_x005f_x0002_YJFE-4x50+1x25mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
17 | 配管 PC20 |  |  | m | 1000 |  | 0
18 | 配管 PC25 |  |  | m | 30 |  | 0
19 | 配管 SC20 |  |  | m | 120 |  | 0
20 | 接线盒 (塑料) |  | 规格：86 | 个 | 350 |  | 0
21 | 空调插座 |  |  |  | 11 |  | 0
22 | 地面插座 |  |  |  | 3 |  | 0
23 | 双联单控开关 |  |  |  | 20 |  | 0
24 | 三联单控开关 |  |  |  | 10 |  | 0
25 | 四联单控开关 |  |  |  | 2 |  | 0
26 | 安全型单相二、三 极暗装插座 |  | 规格：250V 16A |  | 116 |  | 0
27 | LEAC丙烯酸防水涂料 |  |  | kg | 2000 |  | 0
28 | 抗碱封闭底漆 |  |  | kg | 400 |  | 0
29 | 复合木地板 |  | ＞8mm厚 | ㎡ | 50 |  | 0 | 带安装
30 | 成品腻子膏 |  |  | kg | 300 |  | 0
31 | 主龙骨 |  | 38*1.0国标卡 | 支 | 20 |  | 0
32 | 副龙骨 |  | 50*0.38卡 | 支 | 30 |  | 0
33 | 丝杆 |  | 8#丝杆 | 支 | 10 |  | 0
34 | 木方 |  | 3*4 | 捆 | 30 |  | 0
35 | 8kg金万得白乳胶 |  |  | 桶 | 1 |  | 0
36 | 8#螺帽 |  |  | kg | 10 |  | 0
37 | 8#膨胀螺丝 |  |  | 套 | 40 |  | 0
38 | F3.0直钉 |  |  | 盒 | 50 |  | 0
39 | 38钢钉 |  |  | 盒 | 50 |  | 0
40 | 50钢钉 |  |  | 盒 | 50 |  | 0
41 | 2.5螺丝 |  |  | 盒 | 15 |  | 0
42 | 9.5厚防潮石膏板 |  |  | 张 | 10 |  | 0
43 | 9.5厚石膏板 |  |  | 张 | 200 |  | 0
44 | WDZ-BYJF 1.5mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
45 | 网络插座（带模块） |  | 国标 | 个 | 50 |  | 0
46 | 不含税合计 | [5 empty] | 0
合计： |  | 合计：不含税总价 元；税率 %，含税总价 元。 注：税率根据税务局核定税率为准，上述材料数量为暂估数，以实际交货数量进行结算。
报价单位：