附件：

攀枝花市国盛机动车检测有限公司

公开询价检定（校准）设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | ACCG-3 | 1 |  |
|  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | ACCG-3 | 1 |  |
|  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | ACCG-10 | 1 |  |
|  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | ACCG-13 | 1 |  |
|  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | ACCG-3 | 1 |  |
|  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | ACCG-3 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5105 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5105 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5102 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5105 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5102 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5105 | 1 |  |
|  | 汽车排放气体测试仪 | MQW-5105 | 1 |  |
|  | 振动转速分析仪 | MQZ-5 | 1 |  |
|  | 振动转速分析仪 | MQZ-5 | 1 |  |
|  | 振动转速分析仪 | MQZ-5 | 1 |  |
|  | 振动转速分析仪 | MQZ-5 | 1 |  |
|  | 振动转速分析仪 | MQZ-5 | 1 |  |
|  | 振动转速分析仪 | MQZ-5 | 1 |  |

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车排气流量分析仪 | ML-100 | 1 |  |
|  | 汽车排气流量分析仪 | ML-100 | 1 |  |
|  | 汽车排气流量分析仪 | ML-100 | 1 |  |
|  | 汽车排气流量分析仪 | ML-100 | 1 |  |
|  | 透射式烟度计 | MQY-202 | 1 |  |
|  | 透射式烟度计 | MQY-202 | 1 |  |
|  | 机动车前照灯检测仪 | MQD－6A | 1 |  |
|  | 机动车前照灯检测仪 | MQD－6A | 1 |  |
|  | 机动车前照灯检测仪 | MQD－6A | 1 |  |
|  | 机动车前照灯检测仪 | MQD－6A | 1 |  |
|  | 机动车前照灯检测仪 | MQD－6A | 1 |  |
|  | 汽车侧滑检测台 | ACCH-10 | 1 |  |
|  | 汽车侧滑检测台 | ACCH-10 | 1 |  |
|  | 汽车侧滑检测台 | ACCH-10 | 1 |  |
|  | 汽车侧滑检测台 | SST-1000 | 1 |  |
|  | 平板汽车制动检验台（轴重、制动） | ACPB-10 | 1 | 平板制动1300， 轴重910 |
|  | 平板汽车制动检验台（轴重、制动） | ACPB-10 | 1 | 平板制动1300，轴重910 |
|  | 平板汽车制动检验台（轴重、制动） | ACPB-10 | 1 | 平板制动1300，轴重910 |
|  | 全电子地上衡 | SCS－50 | 1 |  |

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车外廓尺寸检测仪 | ACWK-20A | 1 |  |
|  | 汽车轴重仪 | ZZ-10 | 1 |  |
|  | 汽车举升式加载制动检验台（轴重、制动） | ACZD-13JZ | 1 | 制动1000 轴重910 |
|  | 摩托车轴重台 | ACMZZ-500 | 1 |  |
|  | 摩托车制动检验台 | ACMZD-500 | 1 |  |
|  | 透光率计 | （0～100）% | 1 |  |
|  | 机动车手刹力计 | 1000N | 1 |  |
|  | 机动车踏板力计 | 1000N | 1 |  |
|  | 转向参数测试仪 | WZX-1 | 1 |  |
|  | 胎压表 | （0～2.5）MPa | 1 |  |
|  | 钢卷尺 | （0～5）m | 1 |  |
|  | 钢卷尺 | （0～10）m | 1 |  |
|  | 钢卷尺 | （0～20）m | 1 |  |
|  | 花纹深度尺 | 0-25.4mm | 1 |  |
|  | 花纹深度尺 | 0-25.4mm | 1 |  |
|  | 花纹深度尺 | 0-25.4mm | 1 |  |
|  | 花纹深度尺 | 0-25.4mm | 1 |  |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | 1 |  |
|  | 钢直尺 | 0-1000mm | 1 |  |
|  | 钢直尺 | 0-1500mm | 1 |  |
|  | 逆反射系数测试仪 | AM-306 | 1 |  |